## Sheet1
序号 | 应用系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 对应投标文件功能点名称 |  | 说明 | 对应报审表序号 | 排期安排
1 |  | 数据处理服务管理 | 仪表盘 | 共享接口访问频率统计 | 共享接口访问频率统计 |  | 可选取单个接口按分钟 / 天访问频次、同一类接口按分钟 / 天访问频次等指标 | 1 | 三期
2 |  |  |  | 接口质量统计 | 接口质量统计 |  | 从接口访问质量和提供质量两个维度，选取有效连接占比、有效数据占比等指标 | 2 | 三期
3 |  |  |  | 接口支撑应用统计 | 接口支撑应用统计 |  | 选取接口对接的各类应用占比、单接口对接应用数量等指标 | 3 | 三期
4 |  |  |  | 数据量统计分析 | 数据量统计分析 |  | 统计某类产品的监测数据量、增长量及变化趋势；告警数据量、增长量及变化趋势 | 4 | 三期
5 |  |  |  | 数据质量统计分析 | 数据质量统计分析 |  | 统计某类产品数据清洗通过率及变化趋势 | 5 | 三期
6 |  |  | 协议管理 | 协议适配 | 协议适配 |  | 设备根据上报报文定义物体协议模型，平台实现设备报文自动解析 | 6
7 |  |  |  | 协议模型 | 协议模型 |  | 对协议模型的管理，包括增删改查的操作 | 48
8 |  |  | 设备空间管理 | 点位管理 | 点位管理 | 基础目录设备管理 | 实现点位信息和源数据的对接 | 14 | 一期
9 |  |  |  | 标签管理 | 标签管理 | 数据治理-标签管理 | 支持用户针对自身业务特点管理常用点位标准，支持自定义属性 | 15 | 一期
10 |  |  |  | 地图展示 | 地图展示 | 电子地图-地图广场 | 支持在电子地图上分标签、多图层进行可视化展示 | 16 | 一期
11 |  |  |  | 空间治理 | 空间治理 | 基础目录设备管理 | 包括对设备的经纬度、安装地址、室内外、朝向、场所类型、采集部位、地图治理 | 20 | 一期
12 |  |  | 设备治理 | 任务创建 | 任务创建 | 治理任务-新增 | 创建指定待治理的点位和治理项，可约束治理完成时间，支持查看各点位治理进度 | 17 | 一期
13 |  |  |  | 指派任务 | 指派任务 | 治理任务-选择治理人员 | 将治理项和点位对象分派给不同治理人，支持查看各点位治理进度 | 18 | 一期
14 |  |  |  | 设备治理同步 | 设备治理同步 | 默认同步，增加同步按钮 | 定期将本地未同步设备信息表中的数据向上级或其他系统同步 | 19 | 一期
15 |  |  | 日志管理 | 用户日志 | 用户日志 |  | 对用户的各类操作进行日志记录 | 21
16 |  |  |  | 系统日志 | 系统日志 |  | 对系统提供的后台服务进行日志记录 | 22
17 |  |  |  | 日志记录 | 日志记录 |  | 将日志按一定格式记录并持久化存储 | 23
18 |  |  |  | 日志检索 | 日志检索 |  | 提供日志查看和查询功能 | 24
19 |  |  |  | 日志报表 | 日志报表 |  | 将检索后的日志导出到报表，支持.CVS、.EXCEL 等格式 | 25 | 二期
20 |  | 物联设备管理 | 仪表盘 | 设备离在线统计分析 | 设备离在线统计分析 |  | 按不同时间和类型对设备离在线情况统计分析 | 26
21 |  |  |  | 设备告警统计分析 | 设备告警统计分析 |  | 按不同时间和类型对设备告警情况统计分析 | 27
22 |  |  |  | 感知数据统计分析 | 感知数据统计分析 |  | 按不同时间和类型对感知数据统计分析 | 28
23 |  |  |  | 设备控制统计分析 | 设备控制统计分析 |  | 按不同时间和类型对设备控制情况统计分析 | 29
24 |  |  |  | 设备运维统计分析 | 设备运维统计分析 |  | 按不同时间和类型对设备运维情况统计分析 | 30
25 |  |  |  | 统计分析 | 统计分析 |  | 支持对治理人员工作量和设备属性两个维度的统计分析 | 31
26 |  |  |  | 设备控制监测 | 设备控制监测 |  | 实时监测设备被控制的状态，包括被控设备名称、控制应用名称等 | 32
27 |  |  |  | 设备接入监测 | 设备接入监测 |  | 实时监测平台已接入设备，按类型、传输协议等进行统计分析与监测 | 33
28 |  |  |  | 流量监测 | 流量监测 |  | 实时监测每个上报的数据流，流量不符合配置规则时产生异常事件 | 34
29 |  |  |  | 接口监测 | 接口监测 |  | 实时监测每个应用调用平台接口的状况，调用失败时产生异常事件 | 35
30 |  |  |  | 平台推送监测 | 平台推送监测 |  | 实时监测平台向第三方应用推送数据的状态 | 36
31 |  |  |  | 共享数据监测 | 共享数据监测 |  | 实时监测平台共享的数据，包括共享应用、方式、流量、条数 | 37
32 |  |  | 产品 | 创建产品 | 创建产品 |  | 在创建新的产品时，需要填写产品名称、选择所属行业、选择产品类型、产品厂家和产品型号 | 38
33 |  |  |  | 产品注册 | 产品注册 |  | 注册时填写产品信息（产品名称、产品类型等），平台生成新的产品 ID，完成注册 | 39
34 |  |  |  | 产品列表 | 产品列表 |  | 产品列表指以列表的形式展示平台已经添加的产品 | 40
35 |  |  |  | 产品详情 | 产品详情 |  | 产品详情指对具体产品的操作，包括产品信息查看、产品模型定义、产品数据解析规则定义 | 41
36 |  |  | 设备 | 设备添加 | 设备添加 |  | 设备添加新的设备，需要选择以下信息：所属行业、产品类别、产品名称、产品厂家和产品型号 | 42
37 |  |  |  | 设备注册 | 设备注册 |  | 填写设备名称、用户名等信息，选择所属产品类型，平台生成设备 ID | 7
38 |  |  |  | 设备信息录入 | 设备信息录入 |  | 开发者在平台上录入设备的基本信息，包括设备型号、设备厂家等 | 90
39 |  |  |  | 设备列表 | 设备列表 |  | 设备列表将展示平台添加的设备的基本信息，包括设备名称、产品名称、设备厂家、设备型号、最后上线时间 | 43
40 |  |  |  | 设备详情 | 设备详情 |  | 设备详情可展示设备信息（设备名称、产品名称、厂商、设备 IMEI 码等），还可查看历史数据、历史命令和设备日志 | 44
41 |  |  |  | 设备属性管理 | 设备属性管理 |  | 用户可以对设备类别中的属性进行管理，包括新增属性、编辑属性、删除属性等操作 | 9
42 |  |  |  | 设备功能定义管理 | 设备功能定义管理 |  | 用户可以定义设备类别的功能，包括设备支持的操作、命令、事件等，以便对设备进行控制和监测 | 10
43 |  |  |  | 设备信息管理 | 设备信息管理 |  | 编辑已建设备的信息内容，支持修改：设备服役时间、设备退役提醒、提醒人员、提醒方式 | 49 | 二期
44 |  |  |  |  | 设备信息 |  | 查看设备的类型、状态、属性等信息，以便更好地了解设备状况进行调试 | 50
45 |  |  |  | 设备查询 | 设备查询 |  | 根据查询条件（设备名称、设备 ID、设备生命周期等）在设备列表中查找指定设备 | 51
46 |  |  |  | 设备接入 | 设备接入 |  | 根据标准的接口进行设备接入调用服务 | 91
47 |  |  |  | 设备调试 | 设备调试 |  | 平台提供在线调试功能，用于设备基本功能的调试 | 92
48 |  |  |  | 数据及设备展示 | 数据及设备展示 |  | 开发者可以查看设备调试的相关数据和设备接入后的状态等 | 93
49 |  |  |  | 设备数据上报 | 数据上报 |  | 设备将实时数据通过平台上传，可实时查看上传数据进行分析处理 | 12
50 |  |  |  | 命令下发 | 命令下发 |  | 用户在平台上通过远程控制发送命令到设备，进行调试和操作 | 13
51 |  |  |  | 设备概况 | 设备概况 |  | 查看创建设备的概况信息，包括设备名称、设备 ID、设备创建时间、设备退役时间等 | 52 | 二期
52 |  |  |  | 设备开发配置 | 设备开发配置 |  | 以设备清单方式实现开放配置，包括设备组织名称、设备名称、开放状态 | 53 | 二期
53 |  |  |  | 感知数据目录管理 | 感知数据目录管理 |  | 以感知设备类型发布数据目录 | 54 | 二期
54 |  |  |  | 设备组开发配置 | 设备组开发配置 |  | 设备按类型、行业、部门、区域自动分组，支持自定义分组（创建、查询等） | 56 | 二期
55 |  |  |  | 平台命令反馈 | 平台命令反馈 |  | 通过在线调试、设备历史数据、设备日志查看设备命令反馈 | 127
56 |  |  | 视频设备管理 | 视频目录管理 | 视频目录管理 |  | 以视频服务接口的方式服务目录 | 55 | 一期
57 |  |  | 视频通道管理 | [5 empty] | 一期
58 |  |  | 设备分组 | 设备类别管理 | 设备类别管理 |  | 用户可以创建新的设备类别，设置设备类别的名称、描述、属性等信息 | 8 | 一期
59 |  |  | 物模型知识库 | 设备实例管理 | 设备实例管理 |  | 用户可以根据设备类别创建设备实例，为具体的设备分配相应的类别和属性 | 11
60 |  |  |  | 物模型管理 | 物体协议模型适配 |  | 将感知设备终端上报的报文协议抽象为数据模型，实现协议自动解析 | 57
61 |  |  |  | 协议解析插件适配 | 协议解析插件适配 |  | 报文数据的另一种解析方式，实现无法通过物体协议模型适配解析的数据报文解析 | 58
62 |  |  |  | 元数据分类管理 | 元数据分类管理 |  | 以数据字典管理方式维护元数据分类，支持配置，包括设备基本信息、状态信息等 | 59
63 |  |  |  | 元数据编辑 | 元数据编辑 |  | 支持对元数据的新增、修改、删除 | 60
64 |  |  |  | 元数据版本管理及回溯 | 元数据版本管理及回溯 |  | 记录每次元数据编辑的修改日志及版本号，可通过版本号追溯调整或查看历史 | 61
65 |  |  |  | 元数据查询 | 元数据查询 |  | 支持按元数据类别、中文名称、英文名称等条件查询，支持值域中代码集查询 | 62
66 |  |  | 产品分类 | 创建产品类型 | 创建产品类型 |  | 开发者在平台上创建想要对接的产品类型 | 89
67 |  |  | 标准产品 | 数据实例编辑 | 数据实例编辑 |  | 支持对数据实例的新增和删除 | 63
68 |  |  |  | 数据结构编辑 | 数据结构编辑 |  | 支持对数据结构的新增和删除 | 64
69 |  |  |  | 数据实例版本管理及回溯 | 数据实例版本管理及回溯 |  | 每个数据实例有版本号，可通过版本号查看数据结构和元数据的调整 | 65
70 |  |  |  | 数据实例查询 | 数据实例查询 |  | 支持按行业、部门、产品类型、区域等条件查询数据实例 | 66
71 |  |  |  | 设备模型类型管理 | 设备模型类型管理 |  | 对入库的各类设备进行模型类型的管理，包括增删改查的操作 | 45
72 |  |  |  | 设备协议模型标识 | 设备协议模型标识 |  | 对入库的设备协议模型的管理，定义标识符，包括增删改查的操作 | 46
73 |  |  |  | 数据类型 | 数据类型 |  | 对数据类型的管理，包括增删改查的操作 | 47
74 |  | 告警中心 | 仪表盘 | 告警列表 | 告警列表 |  | 设备告警列表界面展示设备的告警信息，可根据项目分组名称、产品名称、设备名称、告警类型筛选查看 | 71
75 |  |  |  | 事件监听 | 事件监听 |  | 提供实时控制事件监听器的监听状态的能力 | 72 | 二期
76 |  |  | 基础配置 | 事件等级管理 | 事件等级管理 |  | 提供事件严重等级的增加、更新、删除功能，可输入级别名称、选择严重等级（一般、较大、重大、特别重大）和颜色（红、黄、绿、橙） | 73
77 |  |  | 告警配置 | 告警配置 | 告警配置 |  | 可选择不同设备，根据其功能属性和业务需求配置告警规则，对设备状态进行告警监测 | 74
78 |  |  |  | 告警工作流程配置 | 告警工作流程配置 |  | 支持根据不同告警类型，设置告警优先级、时效，提供及时的告警推送方式 | 80 | 二期
79 |  |  |  | 告警处置 | 告警处置 |  | 告警产生后，根据事先配置的流程及相关负责部门、第三方应用自动流转 | 81 | 二期
80 |  |  |  | 感知数据告警 | 感知数据告警 |  | 支持感知数据告警规则的新增、禁用、修改、删除 | 82
81 |  |  |  | 设备状态告警 | 设备状态告警 |  | 支持设备状态告警规则的新增、禁用、修改、删除 | 83
82 |  |  |  | 设备事件告警 | 设备事件告警 |  | 支持设备事件告警规则的新增、禁用、修改、删除 | 84
83 |  |  | 告警记录 | 设备在 / 离线监测 | 设备在 / 离线监测 |  | 实时监控感知终端的在线、离线状态 | 85
84 |  |  |  | 设备数据异常监测 | 设备数据异常监测 |  | 实时监控设备数据，异常时系统自动告警 | 86
85 |  |  |  | 设备告警异常监测 | 设备告警异常监测 |  | 设备本身异常时，将异常信息上报到平台 | 87
86 |  | 规则引擎 | 规则编排 | 清洗规则配置 | 清洗规则配置 |  | 支持清洗规则新增、修改、禁用、删除 | 68
87 |  |  |  | 感知数据清洗 | 感知数据清洗 |  | 设备上报数据解析后，根据启用的清洗规则进行数据清洗 | 69
88 |  |  |  | 感知报文存储 | 感知报文存储 |  | 清洗成功的数据入库，原报文标为 “已入库”；失败的标为 “清洗未通过” 并备注原因 | 70 | 二期
89 |  |  |  | 数据上报 | 数据上报 |  | 提供上报数据至平台的方法 | 12
90 |  |  |  | 下发数据接收 | 下发数据接收 |  | 接收平台下发数据的接口类 | 102
91 |  |  |  | 协议解析二次接口 | 协议解析二次接口 |  | 针对感知设备 / 第三方系统基于 TCP/HTTP/MQTT/CoAP 等协议接入平台，提供接口类 | 103
92 |  |  |  | 异常告警二次开发接口 | 异常告警二次开发接口 |  | 支持二次开发者开发异常报警规则和后继处理 | 104
93 |  |  |  | 目录发布 | 目录发布 |  | 平台将数据发布成服务，形成服务目录 | 138
94 |  |  | 场景联动 | 事件类型管理 | 事件类型管理 |  | 允许用户新增事件类型数据，支持后期对事件类型数据进行维护 | 75
95 |  |  |  | 批量数据维护 | 批量数据维护 |  | 用户可通过批量导入、导出等操作，一次性修改或更新多个事件类型的数据 | 76 | 二期
96 |  |  |  | 事件等级查询 | 事件等级查询 |  | 提供条件查询和分页查询功能，可通过输入等级名称、选择严重等级和颜色标记筛选 | 77
97 |  |  |  | 事件通知管理 | 事件通知管理 |  | 用户可添加、修改新的事件通知，需指定事件类型、触发条件、通知方式和接收者 | 78 | 二期
98 |  |  |  | 事件通知查询 | 事件通知查询 |  | 用户可通过事件类型、关键字、通知方式等条件筛选搜索已配置的事件通知 | 79 | 二期
99 |  |  |  | 事件规则管理 | 事件规则管理 |  | 对事件规则进行添加、修改和查询等维护操作 | 67
100 |  |  | 角色管理 | 设备使用管理 | 设备使用管理 |  | 对设备的使用情况进行管理 | 97
101 |  |  |  | 设备控制管理 | 设备控制管理 |  | 对管理的设备控制权限进行管理 | 98
102 |  |  | 部门管理 | 设备权限管理 | 设备权限管理 |  | 管理者可根据不同的设备类型查询查看设备的权限 | 94
103 |  |  |  | 数据权限管理 | 数据权限管理 |  | 管理者可查看相关设备的数据访问权限 | 95
104 |  |  | 权限申请 | 需求登记 | 需求登记 |  | 应用开发者为每个应用登记数据需求、服务需求；设备所有者可获设备所有数据 | 141 | 一期
105 |  |  |  | 审批与授权 | 审批与授权 |  | 包括数据和服务目标的审批与授权 | 99 | 一期
106 |  |  |  | 信息查看 | 信息查看 |  | 以列表形式查看当前系统的审批授权情况 | 100 | 一期
107 |  |  |  | 审批授权 | 审批授权 |  | 由数据所有方完成数据审批与授权，指定可共享的设备清单及数据属性 | 142 | 一期
108 |  |  | 第三方平台管理 | 鉴权连接 | 鉴权连接 |  | 验证设备与平台身份，确保合法设备操作平台，在线调试时需身份验证通过方可远程调试 | 105
109 |  |  |  | 应用注册 | 应用注册 |  | 开发者在平台上注册应用，平台分配用于身份认证的 Appkey/Secret | 140
110 |  |  |  | 数据应用登记 | 数据应用登记 |  | 面向数据应用方，登记时需填写单位信息、联系人信息、数据用途等 | 106 | 三期
111 |  |  |  | 平台信息管理 | 平台信息管理 |  | 对第三方平台信息进行结构化、分类管理，包括服务商联系方式、服务类型、范围、内容等 | 107 | 三期
112 |  |  |  | 设备应用登记 | 设备应用登记 |  | 面向设备所有方，可根据所有权直接登记设备产生的所有数据 | 145 | 三期
113 |  |  |  | 接口监控 | 接口监控 |  | 对接口运行状态实时监控，及时发现并解决问题 | 108 | 三期
114 |  |  |  | 接口权限控制 | 接口权限控制 |  | 对接口进行权限管理，确保仅授权用户访问，保障数据安全 | 109
115 |  |  |  | 接口版本管理 | 接口版本管理 |  | 针对不同版本接口进行管理控制，确保数据兼容性和稳定性 | 110 | 三期
116 |  |  |  | 接口性能优化 | 接口性能优化 |  | 对接口进行性能测试和优化，提高处理速度和稳定性，保障系统高效运行 | 111 | 三期
117 |  |  |  | 接口日志记录 | 接口日志记录 |  | 记录接口调用情况，方便问题分析跟踪，及时发现解决问题 | 112 | 三期
118 |  |  |  | 平台入网注册 | 平台入网注册 |  | 需申请用户账号，登记第三方 IoT 平台信息和安全验证信息，注册成功生成标识 ID | 113
119 |  |  |  | 平台接入认证 | 平台接入认证 |  | 通过平台安全认证接口，实现平台间安全连接 | 114
120 |  |  |  | 平台设备清单接入 | 平台设备清单接入 |  | 通过平台设备查询接口，获取第三方可接入设备清单 | 115
121 |  |  |  | 平台设备能力接入 | 平台设备能力接入 |  | 根据第三方系统提供的设备清单，获取设备的能力与属性 | 116
122 |  |  |  | 平台设备状态接入 | 平台设备状态接入 |  | 根据第三方系统提供的设备清单，获取设备的状态 | 117
123 |  |  |  | 平台数据接入 | 平台数据接入 |  | 通过第三方系统设备数据订阅接口获取设备数据 | 118
124 |  |  |  | 接口配置 | 接口配置 |  | 对与第三方系统的接口进行配置管理 | 119 | 三期
125 |  |  |  | 设备鉴权 | 设备鉴权 |  | 通过平台获取控制设备的一系列操作权限 | 120 | 三期
126 |  |  |  | 平台控制设备路径 | 平台控制设备路径 |  | 从设备列表中选取控制设备 | 121
127 |  |  |  | 第三方系统控制设备路径 | 第三方系统控制设备路径 |  | 第三方应用获取控制设备路径 | 122
128 |  |  |  | 平台状态获取 | 平台状态获取 |  | 从设备列表中获取设备在线状态 | 123
129 |  |  |  | 第三方系统状态获取 | 第三方系统状态获取 |  | 第三方应用获取控制设备在线状态 | 124
130 |  |  |  | 平台命令控制 | 平台命令控制 |  | 从设备列表中选择设备详情，进入在线调试，下发控制命令 | 125
131 |  |  |  | 第三方系统命令控制 | 第三方系统命令控制 |  | 第三方应用下发控制设备命令 | 126
132 |  |  |  | 第三方系统命令反馈 | 第三方系统命令反馈 |  | 第三方应用控制设备命令反馈 | 128
133 |  |  |  | 数据访问量统计分析 | 数据访问量统计分析 |  | 统计某类数据目录的访问第三方应用、次数、数据包大小及趋势 | 129 | 三期
134 |  |  |  | 服务目录管理 | 服务目录管理 |  | 将已有数据资源按不同应用场景，以第三方应用需求为牵引发布服务接口 | 130
135 |  |  |  | 数据共享调用 | 数据共享调用 |  | 审批通过后，应用使用 Appkey/Secret 访问服务接口并获取数据 | 131
136 |  |  |  | 单设备数据共享 | 单设备数据共享 |  | 支持对单个设备进行数据共享 | 132
137 |  |  |  | 批量设备数据共享 | 批量设备数据共享 |  | 支持对批量同类设备进行数据共享 | 133
138 |  |  |  | 业务告警数据共享 | 业务告警数据共享 |  | 支持对业务告警数据进行数据共享 | 134
139 |  |  |  | 设备异常数据共享 | 设备异常数据共享 |  | 支持对设备异常数据进行数据共享 | 135
140 |  |  |  | 统计数据共享 | 统计数据共享 |  | 根据不同的数据共享类型进行多维度统计 | 136 | 三期
141 |  |  |  | 趋势分析数据共享 | 趋势分析数据共享 |  | 对历史的共享数据进行统计分析，形成趋势分析 | 137 | 三期
142 |  |  | API管理 | 设备开放管理 | 设备开放管理 |  | 对设备的开放程度进行管理 | 96
143 |  |  | 视频权限管理 | 直接共享 | 直接共享 | 应用共享 | 直接向应用系统提供视频监控系统流地址 | 143 | 二期
144 |  |  |  | 代理共享 | 代理共享 | 上级平台管理 | 向应用系统提供平台的代理流地址 | 144 | 一期
145 |  |  | 登陆页面 | 开发者注册 | 开发者注册 |  | 应用开发者在平台注册账号，通过开发者门户配置应用登记需求 | 139 | 二期